## Poszczególne pakiety
Załącznik nr 1 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY
Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów do SP ZOZ w Łapach
Pakiet nr 1
Odczynniki biochemiczne do analizatora PICTUS – 400.
L.p. | Pozycja | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto ( PLN ) | Wartość netto ( PLN ) | VAT ( % ) | Cena jedn. brutto ( PLN ) | Wartość brutto ( PLN )
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
[5 empty] | 4 x 5 |  | 5 x 7 | 4 x 8
1. | ALAT (wg IFCC) 3 x 50 ml | op. | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
2. | AspAT (wg IFCC) 3 x 50 ml | op. | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
3. | Fosfataza zasadowa (wg IFCC) 3x20 ml | op. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
4. | Białko całkowite met. Biuretowa 4x 50 ml + standard | op. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
5. | Bilirubina całkowita (met. Jendrassika) 3x50 ml | op. | 9 |  | 0 |  | 0 | 0
6. | Cholesterol całkowity ( metoda enzymatyczna ) 4x 50 ml | op. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
7. | CKMB ( wg IFCC) 3x20 ml | op. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
8. | Ferrytyna 30 ml | op. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
9. | Kontrola do ferrytyny 1 ml | op. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
10. | Amylaza (CNPG3) 4x20 ml | op. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
11. | Fosfor (z jonami molibdenianowymi) 4x 20 ml | op. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
12. | Glukoza oxydazowa 4x100ml + standard | op. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
13. | HDL bezpośredni 3x50 ml | op. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
14. | Kreastynina ( z kwasem pikrynowym) 3x50 ml | op. | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
15. | Kwas moczowy (metoda z urykazą i peroksydazą 3x50 ml | op. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
16. | Magnez ( metoda z błękitem ksylidylowym) 4x50 ml + standard | op. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
17. | Mocznik ( met. kinet. z ureazą i dehydrogenazą glutaminianową) 3x50ml | op. | 13 |  | 0 |  | 0 | 0
18. | Zdolność wiązania żelaza (TIBC) wytrącanie węglanem magnezu3x20 ml | op. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
19. | Trójglicerydy (GPO/PAP) 4x50 ml | op. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
20. | Wapń (met. Arsenazo 3 ) 3x50 ml | op. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
21. | Żelazo (feren ) 3x50 ml | op. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
22. | Multikalibrator – surowica kalibracyjna wieloparametrowa 4x3 ml | op. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
23. | Surowica kontrolna normalna pochodzenia ludzkiego 4x5 ml | op. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
24. | Surowica kontrolna patologiczna pochodzenia ludzkiego 4x5 ml | op. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
25. | Kalibrator HDL | op. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
26. | Płyny systemowe do analizatora 100 ml | op. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
27. | Płyny do czyszczenia igły analizatora 100 ml | op. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
28. | Glukoza – odczynnik odbiałczający do metody oxdazowej 1000 ml | op. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
29. | Bilirubina bezpośrednia (metoda Jendrassika, liguid) 3x20 ml | op. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
30. | GGTP ( Sasz. ) 3 x 20 ml | op. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
31. | Białko CRP met. immunoturbidymetryczna 3 x 15 ml | op. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
32. | Kontrola CRP poziom 1 | op. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
33. | Kontrola CRP poziom 2 | op. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
| RAZEM | X | X | X | 0 | X | X | 0
1. Wykonawca zagwarantuje bezpłatny przegląd techniczny analizatora 1 raz w roku
2. Zamawiający wymaga załączenia do oferty dodatkowych dokumentów:1. ISO dostawcy;
3. Dokument potwierdzający odpowiednie kwalifikacje do dokonywania przeglądów analizatora zgodnie
z ustawą o wyrobach medycznych
4. Aplikacje do analizatora Pictus - 400
Łączna wartość netto Pakietu nr 1 wynosi – …................................... PLN
Łączna wartość brutto Pakietu nr 1 wynosi – ….................................. PLN
Pakiet nr 2
Odczynniki różne i testy
L.p. | Pozycja | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto ( PLN ) | Wartość netto ( PLN ) | VAT ( % ) | Cena jedn. brutto ( PLN ) | Wartość brutto ( PLN )
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
[5 empty] | 4 x 5 |  | 5 x 7 | 4 x 8
1. | Troponina I (kasetki ) test wykrywający troponinę o stężeniu 0,1 ng/ml, czułość i specyficzność 100% | szt. | 2100 |  | 0 |  | 0 | 0
2. | D-dimery (lateksowy – 60 testów ) Zestaw kompletny z płytkami reakcyjnymi i bagietkami. | op. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
3. | Tromboplastyna 6x10 ml. Liofilizowany z CaCl 2 ISI-1,2 | op. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
| RAZEM | X | X | X | 0 | X | X | 0
Łączna wartość netto Pakietu nr 2 wynosi – ….................................... PLN
Łączna wartość brutto Pakietu nr 2 wynosi – …................................... PLN
Pakiet nr 3
Odczynniki różne i testy
L.p. | Pozycja | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto ( PLN ) | Wartość netto ( PLN ) | VAT ( % ) | Cena jedn. brutto ( PLN ) | Wartość brutto ( PLN )
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
[5 empty] | 4 x 5 |  | 5 x 7 | 4 x 8
1. | CRP 100 testów (latex) bez kontroli | op. | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
2. | ASO 100 testów (latex) bez kontroli | op. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
3. | RF 100 testów (latex) bez kontroli | op. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
| RAZEM | X | X | X | 0 | X | X | 0
Łączna wartość netto Pakietu nr 3 wynosi – ….................................... PLN
Łączna wartość brutto Pakietu nr 3 wynosi - …................................... PLN
Pakiet nr 4
Odczynniki różne i testy
L.p. | Pozycja | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto ( PLN ) | Wartość netto ( PLN ) | VAT ( % ) | Cena jedn. brutto ( PLN ) | Wartość brutto ( PLN )
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10
[5 empty] | 4 x 6 |  | 5 x 8 | 4 x 8
1. | HbSAg ( kasetki 25 szt..) | op. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
2. | Anty HCV (kasetki 25 sztuk) | op. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
| RAZEM | X | X | X | 0 | X | X | 0
Łączna wartość netto Pakietu nr 4 wynosi – ….................................... PLN
Łączna wartość brutto Pakietu nr 4 wynosi – …................................. PLN
Pakiet nr 5
Odczynniki różne i testy
L.p. | Pozycja | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto ( PLN ) | Wartość netto ( PLN ) | VAT ( % ) | Cena jedn. brutto ( PLN ) | Wartość brutto ( PLN )
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
[5 empty] | 4 x 5 |  | 5 x 7 | 4 x 8
1. | Giardia/ Crypto – kasetkowy (op. 20 szt.) Czas inkub. Maks 10 min. Czułość i specyficzność >99% | op. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
2. | Rota/ Adenowirusy – kasetkowy (op. 20) czułość i swoistość > 99% | op. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
3. | Paski do moczu 10-parametrowe. 1x100 pasków | op. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
4. | Test do wykryw. krwi utajonej w kale bez diety 20 testów + kontrola pozytywna w postaci płynnej tego samego producenta , czułość 10 ng/ml (kasetki) | op. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
5. | Syphillis, kasetki, op. =40 szt. | op. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
6. | HCG – test ciążowy ( op.= 40 płytek) – czułość 25 mIU/ml | op. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
7. | Zestaw do zagęszczania kału do badania jaj / pasożytów w kale (op. = 50 kompletów) | op. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
8. | Odczynnik Mac Williama (1000 ml.) | op. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
9. | Norovirusy kasetki 25 szt. | op. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
10. | HIV kasetki 25 szt. | op. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
| RAZEM | X | X | X | 0 | X | X | 0
Łączna wartość netto Pakietu nr 5 wynosi – ….................................... PLN
Łączna wartość brutto Pakietu nr 5 wynosi – ….................................. PLN
Pakiet nr 6
Paski do analizy moczu wraz z dzierżawą czytnika
L.p. | Pozycja | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto ( PLN ) | Wartość netto ( PLN ) | VAT ( % ) | Cena jedn. brutto ( PLN ) | Wartość brutto ( PLN )
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
[5 empty] | 4 x 5 |  | 5 x 7 | 4 x 8
1. | Paski do analizy moczu 10 parametrowe | szt. | 5400 |  | 0 |  | 0 | 0
| RAZEM | X | X | X | 0 | X | X | 0
L.p. | Pozycja | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto ( PLN ) | Wartość netto ( PLN ) | VAT ( % ) | Cena jedn. brutto ( PLN ) | Wartość brutto ( PLN )
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
[5 empty] | 4 x 5 |  | 5 x 7 | 4 x 8
1. | Dzierzawa czytnika pasków do analizy moczu | M-c | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
| RAZEM | X | X | X | 0 | X | X | 0
Łączna wartość netto Pakietu nr 6 wynosi – …................................... PLN
Łączna wartość brutto Pakietu nr 6 wynosi – ….................................. PLN
Specyfikacja techniczna czytnika pasków do analizy moczu – warunki graniczne
Lp. | Warunki graniczne |  |  |  | Wymagana odpowiedź „tak”
1. | Analizator fabrycznie nowy
2. | Wydajność: Tryb zwykły: 60 ozn./godz. Tryb szybki 120 ozn./godz.
3. | Paski 10-cio parametrowe do badania ogólnego moczu (UROBIL./BIL./KET/BIAŁ./AZOTANY/LEUK/GLU/CIĘŻA R/pH)
4. | Paski testowe o czułości: 10 mg/dl dla białka oraz poniżej 39,6 mg/dl dla glukozy
5. | Duży ekran LCD
6. | Identyfikacja próbki za pomocą czytnika kodów kreskowych oraz możliwość wprowadzenia ręcznego
7. | Pamięć 4000 wyników pacjentów
8. | Możliwość wydruku w wybranych jednostkach
9. | Automatyczna kalibracja
10. | Automatyczne wykrywanie paska po umieszczeniu go na stoliku i rozpoczęcie testu
11. | Wbudowana drukarka termiczna
12. | Pasek standardowy wielokrotnego użytku na wyposażeniu analizatora (do sprawdzania układu optycznego aparatu)
13. | Flagowanie wyników patologicznych
14. | Kompensacja własnego zabarwienia moczu (dodatkowe pole kompensacyjne na pasku)
15. | Porty: RS232 (eksport danych do komputera), port drukarki oraz port PS2 (czytnik kodów kreskowych)
16. | Praca z wykorzystaniem pasków charakteryzujących się eliminacją wpływu kwasu askorbinowego na wynik pomiaru
17. | Certyfikaty i Deklaracja CE dla urządzenia
18. | 16. Materiały do przeprowadzania kontroli wewnątrzlaboratoryjnej i zewnątrzlaboratoryjnej pochodzące od producenta analizatora
19. | Czytnik kodów kreskowych na wyposażeniu
20. | Analizator, paski, kontrola jakości badania moczu od jednego producenta
21. | Dwukierunkowa transmisja danych
22. | Komunikacja w języku polskim
23. | Instrukcja obsługi w języku polskim
24. | Możliwość podłączenia do LIS
25. | Wartość miesięcznej dzierżawy musi uwzględniać koszty wszelkich napraw i przeglądów zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia. Serwis producenta czytnika.
Powyższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z warunków granicznych spowoduje odrzucenie oferty.
Pakiet nr 7
Odczynniki do aparatu równowagi kwasowo – zasadowej model 248 firmy Ciba Corning
L.p. | Pozycja | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto ( PLN ) | Wartość netto ( PLN ) | VAT ( % ) | Cena jedn. brutto ( PLN ) | Wartość brutto ( PLN )
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
[5 empty] | 4 x 5 |  | 5 x 7 | 4 x 8
1. | Odczynnik bufor o pH 6,8 i 7,3 1x4 but. | op. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
2. | Odczynnik myjący 1x4 but. | op. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
| RAZEM | X | X | X | 0 | X | X | 0
Wykonawca zagwarantuje bezpłatny przegląd techniczny analizatora 1 raz w roku
Łączna wartość netto Pakietu nr 7 wynosi – …................................... PLN
Łączna wartość brutto Pakietu nr 7 wynosi – …................................. PLN
Pakiet nr 8
Odczynniki do koagulometru CHROM - 7
L.p. | Pozycja | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto ( PLN ) | Wartość netto ( PLN ) | VAT ( % ) | Cena jedn. brutto ( PLN ) | Wartość brutto ( PLN )
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
[5 empty] | 4 x 5 |  | 5 x 7 | 4 x 8
1. | Odczynniki do oznaczania APTT (+NaCl) 5 x 8 ml | op. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
2. | Odczynniki do oznaczania PT (5 x 8 ml) | op. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
3. | Kontrol Normal EKO | op. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
4. | Kontrol Abnormal H | op. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
5. | Kontrol Abnormal L | op. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
6. | Kuwety typu chrom (500 szt.) | op. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
7. | Rozcieńczalnik do osoczy 50 ml. | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
8. | Kalibrator | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
9. | Chlorek wapnia | szt. | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
| RAZEM | X | X | X | 0 | X | X | 0
Wykonawca zagwarantuje bezpłatny przegląd techniczny analizatora 1 raz w roku
Łączna wartość netto Pakietu nr 8 wynosi – …................................... PLN
Łączna wartość brutto Pakietu nr 8 wynosi – ….................................. PLN
Pakiet nr 9
Odczynniki do analizatora elektrolitów Rapidchem 744 (firmy Siemens)
L.p. | Pozycja | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto ( PLN ) | Wartość netto ( PLN ) | VAT ( % ) | Cena jedn. brutto ( PLN ) | Wartość brutto ( PLN )
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
[5 empty] | 4 x 5 |  | 5 x 7 | 4 x 8
1. | Moduł odczynnikowo-ściekowy. | op. | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
2. | Zestaw roztworu czyszczącego | op. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
| RAZEM | X | X | X | 0 | X | X | 0
Wykonawca zagwarantuje bezpłatny przegląd techniczny analizatora 1 raz w roku
Łączna wartość netto Pakietu nr 9 wynosi – …................................... PLN
Łączna wartość brutto Pakietu nr 9 wynosi – …................................. PLN
Pakiet nr 10
Odczynniki do aparatu hematologicznego Mythic 18
L.p. | Pozycja | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto ( PLN ) | Wartość netto ( PLN ) | VAT ( % ) | Cena jedn. brutto ( PLN ) | Wartość brutto ( PLN )
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
[5 empty] | 4 x 5 |  | 5 x 7 | 4 x 8
1. | Cleaner (op. 1 l) | op. | 17 |  | 0 |  | 0 | 0
2. | Diluent (op. 20l) | op. | 9 |  | 0 |  | 0 | 0
3. | Flush (op. 1 l) | op. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
4. | Lysing Reagent (op. 1 l) | op. | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
5. | Krew kontrolna N | op. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
6. | M 18 O – RINGS KIT | op. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| RAZEM | X | X | X | 0 | X | X | 0
1. Odczynniki kompatybilne z posiadanym analizatorem.
2. W celu potwierdzenia kompatybilności wymagane jest dołączenie do oferty oświadczenia
producenta odczynników o możliwości stosowania oferowanych odczynników na posiadanym analizatorze.
3. Odczynniki i krew kontrolna jednego producenta.
4. Wszystkie odczynniki bezcyjankowe.
5. Do oferty dołączyć instrukcje obsługi w języku polskim do zaoferowanych odczynników i krwi kontrolnej.
6. Każda partia dostarczonego towaru musi być odpowiednio oznakowana i zawierać:
a) nazwę materiału
b) nazwę producenta
c) numer katalogowy nadany przez producenta
d) datę ważności na każdym opakowaniu
e) numer seryjny odczynnika (LOT)
7. Do oferty należy dołączyć certyfikat jakości (ISO 13485) producenta oferowanych odcztnników
do diagnostyki in vitro dla laboratoriów medycznych.
8. Wykonawca zagwarantuje bezpłatny przegląd techniczny analizatora 1 raz w roku
Łączna wartość netto Pakietu nr 10 wynosi - …................................ PLN
Łączna wartość brutto Pakietu nr 10 wynosi – ….............................. PLN
Pakiet nr 11
Bakteriologia
L.p. | Pozycja | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto ( PLN ) | Wartość netto ( PLN ) | VAT ( % ) | Cena jedn. brutto ( PLN ) | Wartość brutto ( PLN )
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
[5 empty] | 4 x 5 |  | 5 x 7 | 4 x 8
1. | Amoxicillin 5x50 | op. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
2. | Amikacyna 5x50 | op. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
3. | Augmentin 5x50 | op. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
4. | Doxycyklina 5x50 | op. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
5. | Ciprofloxacin 5x50 | op. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
6. | Imipenem 5x50 | op. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
7. | Cefaclor 5x50 | op. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
8. | Cefotaxim 5x50 | op. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
9. | Ceftriaxone 5x50 | op. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
10. | Cefuroxime 5x50 | op. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
11. | Cephalexin 5x50 | op. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
12. | Clindamycin 5x50 | op. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
13. | Gentamycin 5x50 | op. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
14. | Norfloxacin 5x50 | op. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
15. | Pefloxacin 5x50 | op. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
16. | Cotrimoxazole 5x 50 | op. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
17. | Meropenem 5x50 | op. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
18. | Cloxacillin 5x50 | op. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
19. | Ceftazidime 5x50 | op. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
20. | Erytromycyna 5x50 | op. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
21. | Nitrofurantoina 5x50 | op. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
22. | Piperacillin 5x50 | op. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
23. | Furazydyna 5x50 | op. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
24. | Neomycin 5x50 | op. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
25. | Cefoksytyna 5x50 | op. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
26. | Palin 5x50 | op. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
27. | Vankomycyna 5x50 | op. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
28. | Columbia Agar bez krwi (płytki) | szt. | 800 |  | 0 |  | 0 | 0
29. | Columbia Agar + 5% KB (płytki) | szt. | 800 |  | 0 |  | 0 | 0
30. | Mac Conkey z fioletem krystalicznym (płytki) | szt. | 500 |  | 0 |  | 0 | 0
31. | Mueller Histon II Agar + 5% KB (płytki ) | szt. | 1000 |  | 0 |  | 0 | 0
32. | Mueller Histon II Agar (płytki ) | szt. | 800 |  | 0 |  | 0 | 0
33. | Sabouraud Agar + chloramphenicol + gentamycyna (płytki) | szt. | 300 |  | 0 |  | 0 | 0
34. | Clarithromycyna 5x50 | op. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
35. | Chromagar Strep B (płytki) | szt. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
36. | Test do identyfikacji gronkowca złocistego lateksowy, zestaw na 100 oznaczeń (komplety z jednorazowymi płytkami i bagietkami) | op. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
37. | Chromagar Acinetobacter | szt. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
38. | Chromagar Candida | szt. | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
39. | Azytromycyna 1x 50 | op. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
40. | Chromagar Orientation | szt. | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
| RAZEM | X | X | X | 0 | X | X | 0
Łączna wartość netto Pakietu nr 11 wynosi - …................................. PLN
Łączna wartość brutto Pakietu nr 11 wynosi - …................................ PLN
Pakiet nr 12
Zestaw lateksowy i kasetowy
L.p. | Pozycja | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto ( PLN ) | Wartość netto ( PLN ) | VAT ( % ) | Cena jedn. brutto ( PLN ) | Wartość brutto ( PLN )
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
[5 empty] | 4 x 5 |  | 5 x 7 | 4 x 8
1. | Test lateksowy aglutynacyjny do diagnostyki grup paciorkowców: A, B, C, D, F, G | op. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
2. | Clostridium (TOX A i TOX B) testy kasetkowe | op. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
| RAZEM | X | X | X | 0 | X | X | 0
Łączna wartość netto Pakietu nr 12 wynosi – …................................. PLN
Łączna wartość brutto Pakietu nr 12 wynosi – …................................ PLN
Pakiet nr 13
Odczynniki do badań serologicznych I
L.p. | Pozycja | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto ( PLN ) | Wartość netto ( PLN ) | VAT ( % ) | Cena jedn. brutto ( PLN ) | Wartość brutto ( PLN )
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
[5 empty] | 4 x 5 |  | 5 x 7 | 4 x 8
1. | LISS/Coombs ID - Cards | op. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
2. | ID - Diacell I-II-III | op. | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
3. | ID - Diluent 2* | op. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
4. | ID - Tips For Dia Med. Pipetors | op. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
| RAZEM | X | X | X | 0 | X | X | 0
* okres ważności dostarczonego wyrobu nie może być krószy niż 5 miesięcy
Łączna wartość netto Pakietu nr 13 wynosi - …................................. PLN
Łączna wartość brutto Pakietu nr 13 wynosi – …................................ PLN
Pakiet nr 14
Odczynniki do badań serologicznych II
L.p. | Pozycja | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto ( PLN ) | Wartość netto ( PLN ) | VAT ( % ) | Cena jedn. brutto ( PLN ) | Wartość brutto ( PLN )
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
[5 empty] | 4 x 5 |  | 5 x 7 | 4 x 8
1. | Konserwowane krwinki wzorcowe do układu AB O * | op. | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
2. | Odczynnik monoklonalny anty - A klon D 10 | op. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
3. | Odczynnik monoklonalny anty - A klon BIRMA - 1 | op. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
4. | Odczynnik monoklonalny anty - B klon A-8 | op. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
5. | Odczynnik monoklonalny anty -D BLEN D | op. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
6. | Odczynnik monoklonalny anty - B klon L B - 2 | op. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
7. | Odczynnik monoklonalny anty -D RUM | op. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
8. | Standard anty - D | fiol. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
| RAZEM | X | X | X | 0 | X | X | 0
* okres ważności dostarczonego wyrobu nie może być krószy niż 5 miesięcy
Łączna wartość netto Pakietu nr 14 wynosi – …............................... PLN
Łączna wartość brutto Pakietu nr 14 wynosi - …............................. PLN
Pakiet nr 15
Kasetki do TSH, PSA, HbA1c, D-dimerów wraz z dzierżawą analizatora
L.p. | Pozycja | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto ( PLN ) | Wartość netto ( PLN ) | VAT ( % ) | Cena jedn. brutto ( PLN ) | Wartość brutto ( PLN )
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
[5 empty] | 4 x 5 |  | 5 x 7 | 4 x 8
1. | TSH – zestaw składający się; z kasetek testowych – 25 szt., buforu detektorowego, karty chipowej do automatycznej kalibracji, kapilary – 25 sztuk | zestaw | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
2. | PSA – zestaw składający się; z kasetek testowych – 25 szt., buforu detektorowego, karty chipowej do automatycznej kalibracji, kapilary – 25 sztuk | zestaw | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
3. | HbA1c – zestaw składający się; z kasetek testowych – 25 szt., karty chipowej do automatycznej kalibracji, buforu hemolizującego A i B, buforu detektorowego | zestaw | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
4. | TSH – zestaw składający się; z kasetek testowych – 25 szt., buforu detektorowego, karty chipowej do automatycznej kalibracji, kapilary – 25 sztuk | zestaw | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
5. | Roztwór kontrolny HbA1c | op. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
6. | Roztwór kontrolny TSH, PSH | op. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
7. | Kapilary Sul | zestaw | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| RAZEM | X | X | X | 0 | X | X | 0
L.p. | Pozycja | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto ( PLN ) | Wartość netto ( PLN ) | VAT ( % ) | Cena jedn. brutto ( PLN ) | Wartość brutto ( PLN )
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
[5 empty] | 4 x 5 |  | 5 x 7 | 4 x 8
1. | Dzierżawa analizatora wraz z termostatem …..... …...................................... nazwa sprzętu, typ/model, producent analizatora i termostatu | M-c | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
| RAZEM | X | X | X | 0 | X | X | 0
Łączna wartość netto Pakietu nr 15 wynosi – …................................. PLN
Łączna wartość brutto Pakietu nr 15 wynosi – …................................ PLN
Specyfikacja techniczna analizatora do ozanaczania D-dimerów, hsCRP i HbA1c – warunki graniczne
Lp. | Warunki graniczne |  |  |  | Wymagana odpowiedź „tak”
1. | Analizator fabrycznie nowy
2. | pomiar ilościowy metodą immunofluorescencji
3. | wbudowany podajnik kasetek
4. | kalibracja automatyczna przy użyciu kart chipowych dołączonych do każdego zestawu testów
5. | materiał badany: osocze, surowica, krew pełna;
6. | pojedyncze testy gotowe do użycia
7. | oznaczane parametry: TSH ( zakres pomiarowy 0,1-100 ulU/ml ), PSA ( zakres pomiarowy 0,5 -100 ng/ml ), HbA1c ( zakres pomiarowy 4 – 15 % ), D-dimery ( zakres 50 – 10000 ng/ml )
8. | do zestawu dołączony termostat: zakres temperatur 10-40 st. C, 6 równoległych portów na kasetki, indywidualny pomiar czasu w każdym porcie, sygnalizacja dźwiękowa po zakończeniu inkubacji
9. | Wartość miesięcznej dzierżawy musi uwzględniać koszty wszelkich napraw i przeglądów zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia. Serwis producenta .
Powyższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z warunków granicznych spowoduje odrzucenie oferty.
….................................................... |  |  | …................................................................................................
( miejscowość, data ) |  |  | ( pieczęć i podpis Wykonawcy )

## Pakiety razem
Załącznik nr 1 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY
Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów do SP ZOZ w Łapach
L.p. | Numer Pakietu | Wartość Pakietu netto ( PLN ) | Wartość Pakietu brutto ( PLN ) | UWAGI
1 | 1
2 | 2
3 | 3
4 | 4
5 | 5
6 | 6
7 | 7
8 | 8
9 | 9
10 | 10
11 | 11
12 | 12
13 | 13
14 | 14
15 | 15
16 | RAZEM | 0 | 0
Wartość Zamówienia netto – …......................................................... PLN
Wartość Zamówienia brutto – …......................................................... PLN
….................................................... |  |  | …................................................................................................
( miejscowość, data ) |  |  | ( pieczęć i podpis Wykonawcy )